1、修改推送地址http://192.168.1.251:6101/Index.aspx?responderId=ward

2、修改推送方式，参考值改2

3、修改第三方推送使用者，参考值改1

这两个要修改医护对讲服务器ip

4、修改完后要重新把8091平台退出来，重新登录平台配置参数才会生效

5、走廊屏设置为病区屏，科室表的类型设置为6